УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного

учреждения образования

«Средняя школа №41 г. Гродно»

________________

«__» ______202_ г.

План мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду

на 202__ – 202__ учебный год

государственного учреждения образования «Средняя школа №41 г. Гродно»

| № п/п | Проводимое мероприятие | Ответственный за исполнение | Сроки выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приведение в надлежащее состояние теплотрасс, систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, вентиляции и канализации |
| 1.1 | Произвести опрессовку теплового узла, систем внутреннего отопления, теплообменников | ЦХО, Сантехмонтажсервис | Май-июль 202_ г. |  |
| 1.2 | Выполнить работы по ремонту, испытанию внутренних систем отопления | ЦХО, Сантехмонтажсервис | Май-июль 202_ г. |  |
| 1.3 | Провести работы по ревизии, запорной арматуры, задвижек, почистить грязовики, гильзы под термометры | Зам. директора по ХР | Май-июль 202_ г. |  |
| 1.4 | Уточнить принципиальные схемы тепловых узлов, инструкций по эксплуатации, опознавательную окраску, температурный график | Зам. директора по ХР | Май-июль 202_ г. |  |
| 1.5 | Поверить, произвести технический осмотр манометров (в количестве 215 штук) и термометров (в количестве 32 штук) в теплоузле на их пригодность и техническую эксплуатацию | Зам. директора по ХР | Май-июнь 202_ г. |  |
| 1.6 | Проверить состояние оконных рам (протекание, наличие трещин в стекле), произвести ремонт и замену в случаи неисправности | Зам. директора по ХР | Май-июль 202_ г. |  |
| 1.7 | Осмотреть выходы на плотное закрывание дверных проемов | Зам. директора по ХР | Май-июль 202_ г. |  |
| 1.8 | Наглядно осмотреть батарейные ребра на наличие трещин, протекания, ржавчины. Произвести покраску и ремонт батарейных ребер в случаи необходимости | Зам. директора по ХР | Май-июль 202_г. Ежедневно в течении учебного года. |  |
| 1.9 | Выполнить ремонт тепловой изоляции трубопроводов, а в местах, где она отсутствует, восстановить | Зам. директора по ХР | Май-июль 202_ г. |  |
| 2. | Планово-предупредительный ремонт электросилового оборудования |
| 2.1 | Выполнить электрофизические измерения | ОДО "Электростройинвест", зам. директора по ХР | Май-август 202_ г. |  |
| 2.2 | Провести проверку индивидуальной средств защиты, электроинструмента, обеспечить ими обслуживающий персонал | Зам. директора по ХР | Май-август 202_ г |  |
| 2.3 | Устранение недостатков, изложенных в предписаниях органов госэнергонадзора по обеспечению надежности электроснабжения и эксплуатации электроустановок | Зам. директора по ХР | По необходимости |  |
| 3. | Приведение в порядок систем и установок пожаротушения и сигнализации |
| 3.1. | Выполнить перезарядку огнетушителей | Инженер по ОТ, зам. директора по ХР | Май-август 202_ г |  |
| 3.2. | Проводить мероприятия по обеспечению охраны труда и пожарной безопасности | Инженер по ОТ, зам. директора по ХР | Май-июль 202_г. Ежедневно в течении учебного года |  |
| 3.3. | Устраненить недостатки, изложенные в предписаниях органов государственного санитарного и пожарного надзора | Инженер по ОТ, зам. директора по ХР | По необходимости |  |

Зам. директора по ХР					Подпись						И.О.Фамилия