…

Об организации работы по обеспечению пожарной безопасности

В целях обеспечения пожарной безопасности в соответствии с действующими законодательными и правовыми актами Республики Беларусь

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Возложить непосредственное руководство по обеспечению пожарной безопасности в учреждении на заведующего хозяйством Ф.И.О.

- На время отсутствия Ф.И.О. назначить исполняющим обязанности по обеспечению пожарной безопасности в учреждении заместителя директора по воспитательной работе Ф.И.О.

- Ф.И.О., заведующему хозяйством:

  - сформировать пакет организационно-распорядительной и нормативно-технической документации по пожарной безопасности, определить перечень правил, норм, требования которых распространяются на государственное учреждение образования «___________________________________» до __.09.2021;

  - проводить работу по обеспечению пожарной безопасности в соответствии с Законом Республики Беларусь от 15 июня 1993 г. № 2403-XII «О пожарной безопасности», приказами управления по образованию, а также с учетом требований настоящего приказа;

  - проводить вводный инструктаж по пожарной безопасности в соответствии с программой в отсутствие директора в установленные сроки с вновь принятыми на работу;

  - не допускать к работе лиц, не прошедших противопожарный инструктаж, а также показавших неудовлетворительные знания;

  - организовать проведение первичных и повторных инструктажей по пожарной безопасности с учетом примерного перечня основных вопросов;

  - регистрировать все виды инструктажей записью в специальном журнале;

  - регулярно, не реже одного раза в полугодие, проводить практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников;

  - организовать работу добровольной пожарной дружины в целях обеспечения быстрого тушения пожара в первоначальный момент его развития, эвакуации людей;

  - организовать эксплуатацию и обслуживание огнетушителей в соответствии с нормативными документами.

- Для поддержания на территории, в помещениях, здании установленного противопожарного режима назначить Ф.И.О., заведующую хозяйством, ФИО, ФИО, заведующих учебными кабинетами ответственными за пожарную безопасность. В своей работе ответственным за пожарную безопасность руководствоваться утвержденными инструкциями.

- Для поддержания установленного противопожарного режима назначить Ф.И.О., повара-бригадира, ответственной за пожарную безопасность в объекте общественного питания учреждения образования.

- Назначить Ф.И.О., заведующего хозяйством:

6.1. ответственным лицом за техническое обслуживание, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения;

6.2. ответственной за исправное техническое состояние и эксплуатацию технического оборудования, вентиляционных и отопительных систем, электроустановок, молниезащитного и заземляющего устройства, средств связи, оповещения, ТСППЗ;

6.3. ответственным лицом за обеспечение работоспособности и эксплуатации системы пожарной сигнализации и уполномочить принимать работы у Исполнителя, подписывать документацию на выполненные работы.

- Лицам, ответственным за пожарную безопасность:

  - во всех учебных, административных, складских, вспомогательных и других помещениях на видных местах вывесить таблички с указанием ответственных за пожарную безопасность и номеров телефонов вызова пожарной охраны до __.09.2021;

  - определить места и допустимое количество единовременно находящихся в помещении материалов, мебели, оборудования до __.10.2021;

  - ежедневно по окончании рабочего дня перед закрытием, тщательно осматривать все обслуживаемые помещения, классы.

- Запретить курение, применение открытого огня и пользование электронагревательными приборами в местах, не отведенных для этой цели.

Срок исполнения: постоянно.

- Определить состав добровольной пожарной дружины на 2021/2022 учебный год:

Ф.И.О., должность;

Ф.И.О., должность;

Ф.И.О., должность;

Ф.И.О., должность;

Ф.И.О., должность;

10. Командиру добровольной пожарной дружины Ф.И.О., должность, распределить обязанности между членами добровольной пожарной дружины согласно табеля боевого расчета.

Директор                                                      Подпись	И.О.Фамилия

С приказом ознакомлены:…